承攬商作業環境危害分析告知表

| 工程名稱： |  |  |  |  | 告知日期： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承攬商名稱： |  |  |  |  | 承攬期間： |  |  |  |
| 工作環境說明：(應說明工作環境的狀況，包括地點、設施、佈置及設備等項目，必要時以圖示說明) - 工作地點： - 作業性質： - 使用機具設備： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本承攬商已被國立雲林科技大學發包單位告知施工場所之工作環境、危害因素等事項，同時將針對可能危害因素，採相對防範措施及管理如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 基本遵守事項 - 承攬商須確實瞭解工作場所之環境及可能危害因素，並遵守職業安全衛生相關法令及本校訂定之安全衛生管理規章等規定。 - 承攬商就其承攬之全部或一部分交付再承攬時，應告知再承攬人遵守本校各項規定，且承攬商之再承攬人，其責任與義務與承攬人相同，亦須遵照相關規定。 - 承攬商應防止意外事故發生，設置符合規定之必要安全衛設備及措施，以消除工作場所潛在之危險。 - 承攬商應對其僱用勞工於工作期間須投保「勞工保險」或意外險等，以維護受僱勞工權益。 - 承攬商須於每日作業前，實施安全裝備自動檢查及機具檢點並紀錄備查；另經協議認定為危險作業時，須依規定辦理高架、動火、吊掛、密閉空間或其他危險作業申請，且作業區域須設置警告標示、管制勞工出入等，以維護師生安全。 - 承攬商勞工於作業期間內進入工作場所，須佩戴必要之安全衛生防護具，其防護具由承攬商自行提供。 - 承攬商對其僱用之勞工，應施以從事作業前及預防災變之安全衛生教育訓練，並做成紀錄供備查。 - 對於勞動主管機關指定之危險性機械或設備，須經檢查合格，同時其操作人員應經勞動主管機關認可之訓練或經技能檢定之合格勞工充任。 - 承攬商於作業場所內使用具有危害性之化學品，應依勞動主管機關規定予以標示、製備清單及揭示安全資料表，並採取必要之措施，同時須於進場前先提供經辦單位備查。 - 如工作場所發生意外事故，承攬商應立即疏散所有人員，退避至安全場所休息，並通報本校駐警隊(05-5342601轉2471、2472)及環境安全科技中心(05-5342601轉2833~2835)，除了急救、搶救外，不得破壞現場。 - 如工作場所發生火警或傷、病之突發事件，承攬商應立即打119請求支援，將患者送醫急救、處理後續事宜。 - 承攬商對於意外事故發生，應會同本校代表實施調查、分析及作成紀錄，並訂定防止災害對策，以降低潛在危害因素，確保作業人員安全與健康。 - 對於異常事故發生，承攬商應提供佐證資料或紀錄，供本校調查使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 作業項目(請勾選，可複選，如屬1、2、3、4、14、19項目，須填寫危險作業申請單) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | 1.高架作業(爬高2公尺以上) | □ | 8.土方開挖 |  | □ |  | 15.鋼筋組配 |
|  | □ | 2.動火(直接或間接產生明火) | □ | 9.打樁作業 |  | □ |  | 16.木料切割 |
|  | □ | 3.局限(密閉)空間 | □ | 10.擋土支撐架設 |  | □ |  | 17.油漆、防水 |
|  | □ | 4.吊掛(裝)、搬運 | □ | 11.預拌混凝土輸送 |  | □ |  | 18.游離輻射作業 |
|  | □ | 5.電氣作業 | □ | 12.混凝土澆置作業 |  | □ |  | 19.堆高機 |
|  | □ | 6.氣體 | □ | 13.組模、拆模 |  | □ |  | 20.其他 |
|  | □ | 7.電梯安裝、維護 | □ | 14.施工架組立、拆卸 |  |  |  |  |
| - 可能之危害(請勾選，可複選) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □ | 1.墜落、踏穿 | □ | 8.火災 |  | □ | 15.粉塵危害 |  |
|  | □ | 2.感電 | □ | 9.爆炸 |  | □ | 16.與高低溫之接觸 |  |
|  | □ | 3.崩(倒)塌 | □ | 10.缺氧 |  | □ | 17.危害性化學品傷害 |  |
|  | □ | 4.物料掉落 | □ | 11.交通事故 |  | □ | 18.異常氣壓 |  |
|  | □ | 5.跌倒、滑倒 | □ | 12.中毒 |  | □ | 19.輻射曝露及污染 |  |
|  | □ | 6.衝撞、被撞 | □ | 13.溺水 |  | □ | 20.熱疾病(中暑等) |  |
|  | □ | 7.夾、捲、切、割、擦傷 | □ | 14.物體破裂 |  | □ | 21.其他 |  |
| - 危害防止措施 - 墜落、踏穿 - 於高度差超過一．五公尺以上之場所作業時，應設置能使勞工安全上下之設備。 - 於高度二公尺以上之場所邊緣及開口部份，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施，設置有困難時，應使用安全帶等防止墜落之防護措施。 - 於高度二公尺以上之作業場所或有墜落之虞時，應以架設施工架等方法設置工作台，設置有困難時，應採取張掛安全網，並使用安全帶等防止墜落之防護具。以上場所於作業時，有遇強風、大雨等惡劣氣候應停止作業。 - 於以鐵皮板、木板、塑膠等材料構築之屋頂作業時，為防止踏穿墜落，應於屋架上設置適當強度且寬度在三十公分以上之踏板，或裝設堅固格柵或安全網等防墜設施，並指定專人指揮或監督該作業。 - 對於使用之移動梯，應符合下列之規定： - 具有堅固之構造。 - 其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等現象。 - 寬度應在三十公分以上。 - 應採取防止滑溜或其他防止轉動之必要措施。 - 對於使用之合梯，應符合下列規定： - 具有堅固之構造，其材質不得有顯著之損傷、腐蝕等。 - 梯腳與地面之角度應在七十五度以內，且兩梯腳間有硬質繫材扣牢，腳部有防滑絕緣腳座套，並有安全之防滑梯面。 - 不得以合梯當作二工作面之上下設備使用，並應禁止勞工站立於頂板作業。 - 應避免作業場所中僅有一人獨自作業，並設置協助之勞工。 - 對於使用之梯式施工架立木之梯子，應符合下列規定： - 具有適當之強度。 - 置於座板或墊板之上，並視土壤之性質埋入地下至必要之深度，使每一梯子之二立木平穩落地，並將梯腳適當紮結。 - 以一梯連接另一梯增加其長度時，該二梯至少應疊接一．五公尺以上，並紮結牢固。 - 從事高架作業時，應依勞動部頒佈之「高架作業勞工保護措施標準」辦理。 - 其他： - 感電 - 電氣機具使用前，應詳加檢查機具、電線等是否有破損、損壞等情形，不合格者不得使用。 - 作業場所之電源開關(包含分路開關)所設置之漏電斷路器，不得任意拆卸、破壞，其用電設備之電路，必須經過漏電斷路器。 - 作業場所附近如有高壓電線，除應向台灣電力公司申請裝設絕緣套管外，各承攬人於吊舉物件或搬運長物時，亦應特別小心，避免碰觸。 - 如自行拉設之電線，應予架高，並加掛標示。 - 高度二公尺以上鋼架電焊作業之交流電焊機二次側，應有自動電擊防止裝置。 - 電焊機等具備自動電擊防止裝置者，外殼應接地並標示，電焊勞工須穿戴絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等防護具，作業地點二公尺內應放置滅火器，無法淨空時應於易燃物品上舖設防火毯。 - 作業場所是否有易燃物或積水潮溼等危害因素，如有應予排除後始得作業。作業勞工須有完整之防護具，如絕緣手套、絕緣鞋、防護面罩等，並注意本身之身體狀態是否合適，流汗潮濕或其他影響安全因素應予以排除。 - 其他： - 崩（倒）塌 - 從事露天開挖作業，其垂直開挖最大深度應妥為設計，如其深度在一．五公尺以上者，應設擋土支撐，挖出之土方不得堆置於臨開挖面之上方，且擋土支撐應繪製施工圖說，並指派或委請前項專業勞工簽章確認其安全性後按圖施作之。 - 對於供作模板支撐之材料，不得有明顯之損壞、變形或腐蝕，且支柱應視土質狀況，襯以墊板、座板或敷設水泥等方式，以防止支柱之沉陷，其支柱之腳部應予以固定，以防止移動。 - 澆置混凝土前，應詳細檢查模板支撐各部份之連接及斜撐裝置是否安全，澆置期間有異常狀況必須停止作業者，非經修妥後不得作業。 - 對於直柱式施工架或懸臂式施工架者，應依規定設置與建築物連接之壁連座連接，以防倒塌。 - 對於放置各類物料之模板、施工架、鋼架等之構造物或平臺，應具安全之負荷強度，以防崩塌。 - 施工架之基礎地面應平整，且夯實緊密，並襯以適當材質之墊材，以防止滑動或不均勻沈陷。 - 於高度二公尺以上施工架上從事作業時，應供給足夠強度之工作臺，其寬度應在四十公分以上並舖滿密接之踏板，其支撐點應有二處以上，並應綁結固定，使其無脫落或位移之虞，踏板間縫隙不得大於三公分。 - 其他： - 物料掉落 - 對於工作場所有物體飛落之虞者，應設置防止物體飛落之設備，並供給安全帽等防護具，使勞工戴用。 - 對於自高度在三公尺以上場所投下物體有危害勞工之虞時，應設置適當之滑槽、承受設備，並指派監視人員。 - 對於起重機具之運轉，應於運轉時採取防止吊掛物通過人員上方及人員進入吊掛物下方之設備或措施。 - 對於起重機具之吊鉤或吊具，應有防止吊舉中所吊物體脫落之裝置。 - 其他： - 跌倒、滑倒 - 施工用材料之儲存、堆積及排列，應井然有序不可佔通道及妨礙勞動作。 - 對於勞工工作場所之通道、地板、階梯，應保持不致使勞工跌倒、滑倒、踩傷等安全狀態，或採取必要之預防措施。 - 對於下列場所之照明設備，應保持其適當照明，遇有損壞，應即修復： - 階梯、升降機及出入口。 - 電氣機械器具操作部份。 - 高壓電氣、配電盤處。 - 高度二公尺以上之勞工作業場所。 - 堆積或拆卸作業場所。 - 修護鋼軌或行於軌道上之車輛更換，連接作業場所。 - 其他易因光線不足引起勞工災害之場所。 - 其他： - 衝撞、被撞 - 從事起重機具運轉作業時，為防止吊掛物掉落，應依下列規定辦理： - 吊掛物使用吊耳時，吊耳設置位置及數量應能確保吊掛物之平衡。 - 吊耳與吊掛物之結合方式，應能承受所吊物體之整體重量，使其不致脫落。 - 使用吊索（繩）、吊籃等吊掛用具或載具時，應有足夠強度。 - 對於起重機具之作業，應規定一定之運轉指揮信號，並指派專人負責辦理。 - 對於起重機具之吊鉤或吊具，為防止與吊架或捲揚胴接觸、碰撞，應有至少保持○．二五公尺距離之過捲預防裝置，如為直動式過捲預防裝置者，應保持○．○五公尺以上距離，並於鋼索上作顯著標示或設警報裝置，以防止過度捲揚所引起之損傷。 - 其他： - 夾、捲、切、割、擦傷 - 對於動力衝剪機械、手推刨床、木材加工用圓盤鋸、動力堆高機、研磨機、研磨輪、防爆電氣設備、動力衝剪機械之光電式安全裝置、手推刨床之刃部接觸預防裝置、木材加工用圓盤鋸之反撥預防裝置及鋸齒接觸預防裝置及其他經中央主管機關指定公告者，應使其具安全構造，並依機械設備器具安全標準之規定辦理。 - 對於機械之原動機、轉軸、齒輪、帶輪、飛輪、傳動輪、傳動帶等有危害勞工之虞時，應有護罩、護圍、套胴、跨橋等設備，其轉軸、齒輪、帶輪、飛輪等附屬固定具，且應為埋頭型或設置護罩。 - 承攬商對於機械之掃除、上油、檢查、修理或調整，有導致危害勞工之虞者，應停止該機械運轉，且為防止他人操作該機械之起動裝置，應採上鎖或設置標示等措施，同時應設置防止落下物導致危害勞工之安全設施。 - 對於動力傳動裝置之軸承，應有適當之潤滑，且運轉中禁止注油。 - 對於鑽孔機、截角機等旋轉刃具作業，勞工手指有觸及之虞者，應明確告知並標示不得使用手套。 - 加工物、切削工具、模具等因截斷、切削、鍛造或本身缺損，於加工時有飛散物導致危害勞工之虞者，應於加工機械上設置護罩或護圍。 - 對於研磨機使用時，需佩戴護目鏡等防護具，另除該研磨輪為側用外，不得使用側面，且應於每日作業開始前試轉一分鐘以上，研磨輪更換時應先檢查有無裂痕，並在防護罩下試轉三分鐘以上。 - 其他： - 火災 - 嚴禁勞工於倉庫、易燃物品堆放處或有「煙火」之場所使用明火。 - 焊接作業時，附近如有易燃物品應予移開或舖蓋防火毯。 - 其他： - 爆炸 - 高壓氣體鋼瓶之貯存場所應有適當之警戒標示，禁止煙火接近且貯存周圍二公尺內不得放置有煙火及著火性、引火性物品，且貯存處附近不得任意放置其他物品 - 高壓氣體盛裝容器和空容器應分區放置。 - 高壓氣體貯存容器應安穩置放並加固定及裝妥護蓋，且可燃性氣體、有毒性氣體及氧氣之鋼瓶，應分開貯存。 - 高壓氣體貯存比空氣重之氣體，應注意低漥處之通風。 - 其他： - 缺氧 - 使勞工於儲水槽、化糞池人孔管道等局限空間(密閉空間)或缺氧危險場所從事作業前，承攬商之現場作業主管、監視人員、作業勞工及相關承攬人應依循辦理下列事項： - 局限空間內危害之確認。 - 局限空間內氧氣、危險物、有害物濃度之測定。 - 實施通風換氣以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在百分之十八以上，且不得使用純氧。 - 電能、高溫、低溫及危害物質之隔離措施及缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲等危害防止措施。 - 告知作業方法及安全管制。 - 作業人員進入作業許可。 - 提供防護設備之檢點及維護方法。 - 作業控制設施及作業安全檢點方法。 - 指派缺氧作業主管擔任監視工作，不定期巡視並確認作業員工之安全衛生防護措施。 - 承攬商僱用勞工於缺氧危險場所作業時，應依勞動部頒佈之「缺氧症預防規則」規定辦理。 - 其他： - 交通事故 - 承攬商車輛進入校區，應謹慎駕駛且依規定速限行駛，必要時應設置指揮引導人員。 - 作業之車輛機械，應使駕駛者或相關勞工負責執行下列事項： - 除非所有勞工已遠離該機械（駕駛者等依規定就位者除外），否則不得起動。 - 車輛系營建機械，除乘坐席位外，於作業時不得搭載勞工。 - 車輛系營建機械作業時，禁止勞工（駕駛者等依規定就位者除外）進入操作半徑內或附近有危險之虞之場所。 - 應注意遠離帶電導體，以免感電。 - 應依製造廠商規定之安全度及最大使用荷重等操作。 - 禁止停放於有滑落危險之虞之斜坡。 - 不得使動力系挖掘機械於鏟、鋏、吊斗等，在負載情況下行駛。 - 不得使車輛系營建機械供為主要用途以外之用途。 - 不得使勞工搭載於堆高機貨叉所承載貨物之托板、撬板及其他（乘坐席以外）部分。 - 駕駛者離開其位置時，應將吊斗等作業裝置置於地面，並將原動機熄火、制動，並安置煞車等，防止該機械逸走。 - 堆高機於駕駛者離開其位置時，應採將貨叉等放置於地面，並將原動機熄火、制動。 - 堆高機非置備有後扶架者，不得使用。 - 荷重在一公噸以上之堆高機，應指派經特殊作業安全衛生教育訓練之勞工操作。 - 堆高機之操作，不得超過該機械所能承受之最大荷重，且其載運之貨物應保持穩固狀態，防止翻倒。 - 堆高機之托板或撬板應具能充分承受積載貨物重量之強度且無顯著損傷、變形或腐蝕者。 - 在危害性化學品存放之場所使用堆高機時，應有必要之安全衛生設備措施。 - 其他： - 中毒 - 勞工於可能發生有機溶劑中毒、四烷基鉛及特定化學物質之工作場所業時，應依勞動部頒佈之「有機溶劑中毒預防規則」、「鉛中毒預防規則」、「四烷基鉛中毒預防規則」及「特定化學物質危害預防標準」處理。 - 勞工於上述作場所業時，應實施局部排氣或整體換氣措施及佩戴合適之防毒防護具。 - 其他： - 溺水 - 地下室、儲水槽化糞池等如有積水應予抽乾，避免勞工不慎掉落溺斃。 - 使勞工鄰近埤池、湖潭或其他水域場所作業，致勞工有落水之虞者，應依下列規定辦理： - 設置防止勞工落水之設施或使勞工著用救生衣。 - 於作業場所或其附近設置救生設備，但水深、水流及水域範圍等甚小，備置船筏有困難且使勞工著用救生衣、提供易於攀握之救生索、救生圈或救生浮具等足以防止溺水者，不在此限。 - 其他： - 物體破裂 - 吊運易碎物品時，應特別小心避免碰撞破裂擊傷下方人員。 - 安裝玻璃、馬桶或洗臉盆等易碎物品時，應特別謹慎，避免破裂割傷勞工。 - 其他： - 粉塵危害 - 僱用勞工從事粉塵作業時，應依勞動部頒佈之「粉塵危害預防標準」處理。 - 於有粉塵飛揚之作場所業時，勞工應佩戴防塵口罩。 - 其他： - 與高低溫之接觸 - 勞工從事高溫作業時，其作息時間應依勞動部頒佈之「高溫作業勞工作息時間標準」處理。 - 勞工於低溫作場所業時，承攬商應提供保暖衣著，供勞工穿著。 - 其他： - 危害性化學品傷害 - 僱用勞工於放置或使用危害性化學品之工作場所作業時，應提供必要之防護設施或防護具，提供勞工使用。。 - 其他： - 異常氣壓 - 僱用勞工從事異常氣壓作業時，應依勞動部頒佈之「異常氣壓危害預防標準」處理。 - 其他： - 輻射曝露及污染 - 承攬商應有符合規定之防止輻射暴露及汙染引起危害之必要安全衛生設備及措施。 - 其他： - 熱疾病(熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等) - 雇主使勞工於夏季期間從事戶外作業，為防範高氣溫環境引起之熱疾病(熱中暑、熱衰竭、熱痙攣等)，應採取下列預防措施： - 降低作業場所之溫度及調整作業時間。 - 提供陰涼之休息場所及適當之水、運動飲料或添加少許食鹽之冷開水。 - 增加作業場所巡視之頻率。 - 實施健康管理及適當安排工作，並留意勞工作業前及作業中之健康狀況。 - 其他： - 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附註：1.以上危害事項承攬商應主動採取防止對策並依職業安全衛生法及其相關規定辦理，另就本單所告知事項轉達再承攬人遵守，俾防止職業災害發生。

2.本表由發包單位及承攬商雙方各執一份，修改時應再以書面通知。

| 國立雲林科技大學 發包單位 | 承攬廠商 負責人或代理人 | 承攬廠商 現場負責人 |
| --- | --- | --- |