局部排氣裝置內之空氣清淨裝置每年定期檢查表                     檢查週期: 每年一次
系所名稱:               實驗室名稱:                     實驗室編號:                      檢查日期：     年     月     日
	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施

	1. 
	構造部分是否有磨損、腐蝕、破損及其他損害狀況。
	
	
	

	2. 
	除塵裝置內部塵埃堆積之狀態是否正常。
	
	
	

	3. 
	濾布式除塵裝置之濾布是否有破損。
	
	
	

	4. 
	濾布安裝部分是否有鬆弛之狀況。
	
	
	

	5. 
	洗淨水之噴出量、內部充填物是否正常。
	
	
	

	6. 
	局部排氣裝置處理能力是否正常。
	
	
	

	7. 
	其他為保持性能之必要事項是否正常。
	
	
	

	工作場所負責人：

(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	
	檢查人員：
	


註：1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。

2.判定結果正常狀態打˅，異常狀態打X，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
3.依據法令:職業安全衛生管理辦法第41條
4.資料保存年限三年。

附表2-16









