局部排氣裝置每年定期檢查表

系所名稱:          實驗室名稱:              實驗室編號:       檢查日期：  年  月  日
	項目
	檢查項目
	檢查方法
	檢查結果

	1. 
	氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度是否正常。
	
	

	2. 
	導管或排氣機之塵埃聚積狀況是否正常。
	
	

	3. 
	排氣機之注油潤滑狀況是否正常。
	
	

	4. 
	導管接觸部分之狀況是否正常。
	
	

	5. 
	連接電動機與排氣機之皮帶之鬆弛狀況是否正常。
	
	

	6. 
	吸氣及排氣之能力是否正常。
	
	

	7. 
	設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌。
	
	

	8. 
	其他妨礙作業安全事項是否正常。
	
	

	9. 
	其他保持性能之必要事項是否正常。
	
	

	工作場所負責人：

(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	
	檢查人員：
	


註：1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。

2.判定結果正常狀態打˅，異常狀態打X，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
3.依據法令:職業安全衛生管理辦法第40條
4.資料保存年限三年。

附表2-17









