實驗室高壓氣體鋼瓶每月安全衛生檢查檢點記錄表
系所名稱：          實驗室名稱：              實驗室編號：                      
檢查日期：     年     月     日
	檢查項目
	檢查重點
	檢查結果
	備註

	高壓氣體鋼瓶
（對於有保溫部分或有高游離輻射污染之虞之場所，得免實施）
	1. 本體有無損傷、變形。
	
	

	
	2. 蓋板螺栓有無損耗。
	
	

	
	3. 管及閥等有無損傷、洩漏。
	
	

	
	4. 壓力表及溫度計及其他安全裝置有無損傷。
	
	

	
	5. 平台支架有無嚴重腐蝕。
	
	

	
	6. 空瓶處理情況是否良好
	
	

	
	7. 備用氣體儲放情況是否良好
	
	

	
	8. 是否置於陰涼非陽光直射處
	
	

	
	9. 是否有固定
	
	

	
	10. 內容物名稱是否有明顯標示
	
	

	消防滅火設備
	1. 是否備有防止各類火災之滅火器
	
	

	
	2. 儲放場所有無明顯標示
	
	

	意外事件分析及損失控制
	1. 各種意外事件是否有完整記錄
	
	

	
	2. 是否針對事故加以分析
	
	

	工作場所負責人：

(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	檢點人員：


註：1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。

2.檢查結果正常狀態打˅，異常狀態打X，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
3.依據法令:職業安全衛生管理辦法第33條。

4.資料保存年限三年。

附表2-20








