乾燥機(烘箱)每年定期檢查記錄表
系所名稱：                     實驗室名稱：         檢查日期：     年     月     日
	項次
	檢查部分
	檢查方法
	檢查結果
	改善措施

	1. 
	設備外表完整、整潔無變形、無缺損、無脫漆、無腐蝕
	目視
	
	

	2. 
	吸排氣設備功能正常，氣體無外洩
	檢點
	
	

	3. 
	排氣罩完整無缺
	檢點
	
	

	4. 
	安全閥、壓力錶是否正常，加熱系統無洩漏
	檢點
	
	

	5. 
	設備內無損傷、保溫材料無脫落、無積存殘渣、無腐蝕
	檢點
	
	

	6. 
	窺視孔、出入口、排氣孔等開口部是否正常
	操作
	
	

	7. 
	各操作盤指示燈、儀表正常
	目視
	
	

	8. 
	內部溫度測定裝置及調整裝置是否正常
	目視
	
	

	9. 
	電氣機械器具及配線支線路是否整齊無缺無異常
	檢點
	
	

	10. 
	接地線是否接地確實且無鬆動、無脫落
	檢點
	
	

	11. 
	馬達運轉是否正常，無震動，無異聲
	試轉
	
	

	12. 
	傳動皮帶功能正常完整，無打滑
	檢點
	
	

	13. 
	傳動裝置防護罩完整無缺
	檢點
	
	

	14. 
	設置位置適當，周圍無易燃物及過熱之風險
	檢點
	
	

	15. 
	置備有隔熱手套、耐熱圍裙等防護具
	檢點
	
	

	16. 
	其他
	
	
	

	注意事項
	檢查結果應詳實記錄

	工作場所負責人：
(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	
	檢查人員

(簽章)
	


註：1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。

2.判定結果正常狀態打˅，異常狀態打X，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
3.資料保存年限三年。

環科中心修訂日期：112年8月





附表2-21









