一般電氣、機械、器具作業檢點表                          檢查週期:每月一次
系所名稱:               實驗室名稱:                     實驗室編號:                

	檢查項目
	檢點內容
	檢點日期【    年】
	備註

	
	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	衛保藥品
	1. 保健箱藥品使用完畢後，是否緊閉並置回原位整齊存放。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. 保健箱藥品是否超過保存期限。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	電氣及附屬設備
	1. 電源線之絕緣包覆是否破損或裸露。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. 是否使用合格之延長線。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3. 電源插座是否損壞或未固定。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4. 電器設備是否接地。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. 緊急照明是否保持有效。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	儀器及附屬設備
	使用完畢是否依操作程序關閉並將所屬接線歸位。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	室內整體環境
	1. 實驗室是否保持整潔清潔。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2. 延長線是否散置通道影響安全
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	4. 實驗器材及工具放置整齊。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5. 地板是否清潔，無積水情形。
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工作場所負責人：

(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	
	檢查人員簽名
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


註：1.以上所列項目及內容僅供參考，各單位得視現場情況自行增減或修訂其項目且應詳實記錄。

2.檢查結果正常狀態打ˇ，異常狀態打X，若有異常狀況請註明擬採取之改善措施。
3.依據法令:職業安全衛生管理辦法第78條。
4.資料保存年限三年。

附表2-1









