有機溶劑作業檢點記錄表(每週一次)

	日期
	   年   月   日
	檢查人員
	

	作業場所名稱
	
	檢查方法
	

	項目
	檢點結果
	處理情形

	一、作業及有機溶劑使用情形
	
	

	1
	是否有直接接觸有機溶劑之現象
	
	

	2
	是否有不適當之工作方法致使溶劑瀰漫
	
	

	3
	如果必要使用防毒口罩時，是否攜帶防毒口罩
	
	

	4
	是否隨手對溶劑容器加蓋
	
	

	5
	檢點本週有機溶劑消費量是否在規定範圍內
	
	

	6
	是否室內僅置放當天所需使用之溶劑
	
	

	7
	所有溶劑是否標示其種類及名稱
	
	

	8
	作業場所有否公告使用有機溶劑應注意事項
	
	

	9
	有機溶劑之用量
	
	

	二、局部排氣裝置
	
	

	
	
	

	1
	氣罩是否被移動
	
	

	2
	有無外來氣流影響氣罩效果
	
	

	3
	氣罩中有否堆積塵埃
	
	

	4
	氣罩及導管有無凸凹、破損或腐蝕
	
	

	5
	氣罩及導管是否妨礙工作
	
	

	6
	如為附蓋窗之氣罩，是否隨手蓋上蓋窗
	
	

	7
	馬達有否故障
	
	

	8
	皮帶有否華移或鬆弛
	
	

	9
	空氣清淨裝置是否正常
	
	

	10
	調節板是否在適當位置
	
	

	三、整體換氣裝置
	
	

	1
	扇風機是否故障
	
	

	2
	有否新增設備影響空氣流動
	
	

	3
	作業場所是否造成正、負壓
	
	

	4
	扇風機內、外側是否受阻礙
	
	

	採取之措施
	

	工作場所負責人：
(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	檢點人員：


附表2-3








