實驗室每日安全衛生檢查檢點記錄表
實驗室名稱:                            檢查日期：     年     月     日
	檢查項目
	檢查重點
	檢查結果
	備註

	藥品櫃
	1. 藥品使用完畢是否緊閉並置回原位整齊存放
	
	

	
	2. 藥品名稱是否標示清楚
	
	

	
	3. 各藥櫃是否關閉妥當
	
	

	
	4. 藥品櫃內有無藥品洩漏情形
	
	

	
	5. 危害性化學物質是否儲存特定區內並加以標示
	
	

	高壓氣體鋼瓶
	1. 高壓氣體鋼瓶有無橫置之固定
	
	

	
	2. 鋼瓶之固定措施是否牢固
	
	

	
	3. 鋼瓶儲存間是否有易燃物
	
	

	
	4. 鋼瓶儲存間之溫度是否超過攝氏40度
	
	

	緊急淋浴設備
	1. 有無測試緊急淋浴之功能
	
	

	
	2. 有無測試緊急洗眼器之功能
	
	

	
	3. 檢視水質之外觀顏色
	
	

	儀器之附屬設備
	1. 儀器使用完畢是否有依程序關閉
	
	

	
	2. 電線之絕緣包父覆有無被破壞致裸露
	
	

	污染防治設施
	1. 廢溶劑儲存場所溫度是否超過攝氏50度
	
	

	
	2. 儲存之內容物是否標示清楚
	
	

	
	3. 固體廢棄物是否分類儲存
	
	

	安全衛生防護具
	1. 下列防護具是否足夠：
安全帽、安全皮鞋、手套、防塵防毒口罩
安全眼鏡、實驗衣
	
	

	
	2. 特殊檢驗時，人員有無正確使用安全防護具
	
	

	檢驗室內整體環境條件
	1. 緊急照明系統是否良好
	
	

	
	2. 室內保持整潔、通道明確、無積水情形
	
	

	
	3. 物品器材放置有條不紊
	
	

	
	4. 室內溫濕度有無記錄
	
	

	
	5. 緊急疏散標示是否清楚
	
	

	工作場所負責人：
(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	檢點人員：


附表2-9








