實驗室每月安全衛生檢查檢點記錄表
實驗室名稱:                            檢查日期：     年     月     日
	檢查項目
	檢查重點
	檢查結果
	備註

	緊急淋浴設備
	是否有明顯之標示
	
	

	氣罩（排煙櫃）
	1. 馬達有無故障
	
	

	
	2. 皮帶有無滑移或鬆弛
	
	

	
	3. 控制氣罩之開口使其控制風速在每秒0.5 公尺以上
	
	

	
	4. 導管有無破損或腐蝕
	
	

	
	5. 導管及氣罩內有無堆積粉塵
	
	

	
	6. 調節板是否在適當位置
	
	

	
	7. 馬達啟動時室內音量是否異常
	
	

	工作場所負責人：
(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	檢點人員：


附表2-10








