實驗室每週安全衛生檢查檢點記錄表
實驗室名稱:                            檢查日期：     年     月     日

	檢查項目
	檢查重點
	檢查結果
	備註

	高壓氣體鋼瓶
	1. 各種錶壓是否正常
	
	

	
	2. 檢查接頭部分有無溢洩
	
	

	
	3. 各種鋼瓶成份是否標示清楚
	
	

	消防滅火設備
	1. 是否備有防止各類火災之滅火器
	
	

	
	2. 儲放場所有無明顯標示
	
	

	意外事件分析

及損失控制
	1. 各種意外事件是否有完整記錄
	
	

	
	2. 是否針對事故加以分析
	
	

	工作場所負責人：
(實驗室指導老師、用人單位主管、計畫主持人)
	檢點人員：


附表2-11








