廢液分類流程

[image: image1]
廢液分類案例

[image: image2]
廢液





是否為有機





否





是





Ex：乙醇用量>1%





有機廢液





含鹵素廢液





非鹵素廢液





案例2：氨氮檢測(主要用藥)(樣品體積500mL)


硫酸溶液


氫氧化鈉10M


酚+乙醇溶液4%溶液


亞硝醯鐵氰化鈉0.5g


次氯酸鈉0.1%


→案例2屬非含鹵有機廢液





無機廢液





是否含重金屬





pH≧7





否





否





酸系廢液





有





有





重金屬廢液





鹼系廢液





Ex：含氯量達0.5%以上





註：廢液的安定化及安全防護


對於有機廢液中無法明確分類者，得歸類為含鹵素有機溶劑。


廢液中若含有大量氰化物需進行必要的安定化，產出實驗室需將pH值調整至11，否則易產生劇毒HCN，將危害清運處理及實驗室作業人員。


氟、磷類廢液，需加入鈣鹽安定，如CaO、Ca(OH)2、CaSO4、CaCl2等，並將pH值調整至>7。


不同廢棄物彼此間之相容性為必要考慮。





Ex：Cd、Se>1.0mg/L, Cr>2.5mg/L, Pb、As、Ag>5mg/L, Cu>15mg/L, Ba>100mg/L





說明：將所用化學藥品連至上方分類中，依出現最高者，即將實驗廢液分為該類。

















分類判定順序





酸、鹼廢液





重金屬廢液





無機廢液





非鹵素廢液


























含鹵素廢液





有機廢液








廢液





案例1：化學需氧量檢測(主要用藥)(樣品體積20mL)


濃硫酸


重鉻酸鉀0.8mg


硫酸亞鐵銨溶液


二氮雜菲(指示劑)


硫酸汞0.8g


硫酸銀0.3g


→案例1屬重金屬廢液










































































